## Controles
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Servicio de Salud Ambiental
CONTROL DE LA CALIDAD (ART. 11 RD 742/2013)
Nombre de la piscina: |  |  | (indique el nombre de la piscina en este espacio) | [5 empty] | Vaso Nº: | (indique el nº del vaso en este espacio)
Entidad propietaria: |  |  | (indique el nombre de la entidad propietaria en este espacio)
|  |  | Control inicial (una vez) o periódico (mínimo una vez al mes) | [15 empty] | Otros controles
|  |  | Control de rutina (diario) | [7 empty] | Control de rutina (diario) |  |  | Parámetros no incluidos en control diario |  |  |  |  | Parámetros no incluidos en el control mínmo
|  |  | Agua | [7 empty] | Aire (piscinas cubiertas) |  |  | Agua |  |  |  |  | Agua o aire
|  |  | pH | Desinfectante residual | Desinfectante residual | Turbidez | Transparencia (SI/NO) | T en vasos climatizados | Tiempo de recirculación |  | Humedad relativa | Temperatura ambiente | CO2 | Potencial REDOX | Ácido Isocianúrico | Escherichia coli | Pseudomonas aeruginosa | Legionella spp | Otros (especificar) | Otros (especificar) | Otros (especificar) | Otros (especificar)
|  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (UNF) |  | (ºC) | (horas) |  | (%) | (ºC) | (ppm) | (mV) | (mg/L) | UFC o NMP/100 mL | UFC o NMP/100 mL | UFC/L
Nº MUESTREOS REALIZADOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
VALOR MEDIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MÁXIMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MÍNIMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Día | Mes | Hora Muestreo (hh:mm) | 7,2-8 | CLR= 0,5-2 o Bromo total=2-5 | CCR ≤ 0,6 | ≤ 5 | Desagüe del fondo bien visible | 24-30 (hidromasaje ≤ 36) | Según especificaciones | Observaciones | <65 | 1-2ºC > T(vaso), excepto hidromasaje y terapéutico | ≤ CO2(ext) + 500 ppm | 250-900 | ≤ 75 | 0 | 0 | <100
1 | enero |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | dia | mes
[23 empty] | 1 | enero
[23 empty] | 2 | febrero
[23 empty] | 3 | marzo
[23 empty] | 4 | abril
[23 empty] | 5 | mayo
[23 empty] | 6 | junio
[23 empty] | 7 | julio
[23 empty] | 8 | agosto
[23 empty] | 9 | septiembre
[23 empty] | 10 | octubre
[23 empty] | 11 | noviembre
[23 empty] | 12 | diciembre
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Anexo IVB_Tratamiento Vaso
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Servicio de Salud Ambiental
ANEXO IV. Parte B. Tratamiento del agua de los vasos de la piscina
Vaso Nº |  | (señale número del vaso que corresponda)
Denominación del vaso
FILTRACIÓN
(marque el sistema o sistemas de filtración que correspondan)
. | Por arena
Por diatomeas
Por zeolitas
Microfiltración
Nanofiltración
Ultrafiltración
Ósmosis inversa
Electrodiálisis reversible
Resinas
Otro tipo de filtración:
Superficie filtrante (m2): |  |  | (indique la superficie filtrante, en metros cuadrados)
Velocidad de filtración máxima: |  |  | (indique velocidad de filtración máxima, en m3 por m2 y hora)
DESINFECCIÓN
(marque el sistema o sistemas dedesinfección que correspondan)
Hipoclorito sódico o cálcico
Dióxido de cloro
Cloraminas
Ácido Tricloroisocianúrico
Biguanidas
Bromoclorodimetilhidantoína
Ozono
Bromo
Ultravioleta
Electrolisis
| Otros |  | (en caso afirmativo, indicar en este espacio qué tipo de desinfección)
FLOCULANTES: | No | (Indique sí o no en la lista desplegable. En caso afirmativo, indicar en este espacio cual o cuales se emplean)
CORRECTOR DE pH: | No | (Indique sí o no en la lista desplegable. En caso afirmativo, indicar en este espacio cual o cuales se emplean)
OTROS TRATAMIENTOS: | No | (Indique sí o no. En caso afirmativo, indicar cual/es en este espacio)
Observaciones:
Filtración
Sí
No

## Anexo IVC_Resumen
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Servicio de Salud Ambiental
ANEXO IV. Parte C. Muestreo por vasos
Vaso Nº |  | (señale el vaso que corresponda)
|  |  | Agua (Parámetros del Control Inicial, de Rutina y Periódico) | [6 empty] | Aire en piscinas cubiertas (Parámetros del Control Inicial, de Rutina y Periódico) |  |  | Agua (Parámetros del Control Inicial y Períodico) |  |  |  |  | Otros controles
| PARÁMETRO |  | pH | Desinfectante residual | Desinfectante residual | Turbidez | Transparencia | T en vasos climatizados | Tiempo de recirculación | Humedad relativa | Temperatura ambiente | CO2 | Potencial REDOX | Ácido Isocianúrico | Escherichia coli | Pseudomonas aeruginosa | Legionella spp | Otros (especificar) | Otros (especificar) | Otros (especificar) | Otros (especificar)
| UNIDAD |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (UNF) |  | (ºC) | (horas) | (%) | (ºC) | (ppm) | (mV) | (mg/L) | UFC o NMP/100 mL | UFC o NMP/100 mL | UFC/L
| Nº MUESTREOS REALIZADOS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| VALOR MEDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR MÁXIMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº MUESTREOS CONFORMES
Nº DE DÍAS CON INCUMPLIMIENTO EN LA TEMPORADA
Nota: completar solo espacios en blanco que correspondan
Nº Días con incumplimiento: Se anotará el número de días en los que ha existido una situación de incumplimiento (ver Art. 12 RD 742/2013)
Observaciones: